## List1
Volitelné příslušenství bazénu delky 5-6m
| Obrázek | Název | Popis | Cena | ks | Cena
Filtrační set
|  | Filtrační set 6m3 | Filtrace 6m3/h, písek, skimer,2 trysky . Propojovací hadice na filtraci do 5 m od bazénu (50mm), 2x ventil, 3x Koleno, 3x mufna , 1x T kus, 125ml čistič PVC,125ml lepidlo PVC | 15900 | 1 | 15900
|  | Filtrační set 8m3 | Filtrace 8m3/h, písek, skimer,2 trysky . Propojovací hadice na filtraci do 5 m od bazénu (50mm), 2x ventil, 3x Koleno, 3x mufna , 1x T kus, 125ml čistič PVC,125ml lepidlo PVC | 17800 | 1 | 17800
|  | Filtrační písek 25 kg |  | 380 | 4 | 1520
Osvětlení
|  | Bazénové halogenové svetlo ploché | Halogenové světlo 12 V / 100 W, přívodní kabel 3,4 m, pro foliové, betonové a prefabrikované bazény. | 2800 | 1 | 2800
|  | Bazénové LED svetlo ploché | LED100 kat.číslo 309020 LED diodové světlo, 12 V 100 multibarevných LED diod, přívodní kabel 3,4 m, | 5200 | 1 | 5200
|  | Transformátor bezpečností 100 VA (230 –11,5 V) zalitý |  | 1200 | 1 | 1200
|  | Transformátor bezpečností 200 VA (230 –11,5 V) zalitý |  | 1500 | 1 | 1500
Protiproud
|  | Protiproud 71 m³/h FLOW JET 3000 – 230 V | Kompletní protiproud včetně čerpadla, předmontážní sady (ventily, el. skříň, přední maska) | 22500 | 1 | 22500
|  | Předmontážní sada protiproudu FLOW JET 3000 – 230 V | předmontážní sady obsahují: Přední panel, 2× kulový ventil 75 mm, elektroskříňku | 9500 | 1 | 9500
|  | Protiproud 90 m³/h FLOW JET 3000 – 400 V | Kompletní protiproud včetně čerpadla, předmontážní sady (ventily, el. skříň, přední maska) | 28500 | 1 | 28500
Úprava slané vody v bazénu
|  | VA SALT C10 - do 25 m3 | Úprava slané vody; Doporučený objem bazénu: 25 m3; Produkce chlóru: 10-35 g/hod.; Digitální display: ANO | 22900 | 1 | 22900
|  | VA SALT SMART C10 - do 25 m3 + pH sonda | Úprava slané vody a pH; Doporučený objem bazénu: 25 m3; Optimální požadovaná hladina soli: 4 g/l; Digitální display: ANO ; Napájení: 230 V AC | 43000 | 1 | 43000
|  | Sůl 25 kg |  | 450 | 4 | 1800
|  | Třícestná regulace pro: Solinátor tepelné čerpadlo |  | 3267 | 1 | 3267
Hydromasáž
|  | Hydromasážní tryska - Minitryska 24 ABS (chrom), Ø otvoru 23 | Materiál ABS: nepodléhá změnám v důsledku vystavení chemickým a atmosférickým vlivům. | 550 | 6 | 3300
|  | Sání ABS (chrom) |  | 650 | 1 | 650
|  | Odstředivé čerpadlo TUDOR 1100 - 22,8m3/h; 1,10 kW | čerpadlo pro hydromasážní systémy | 7860 | 1 | 7860
|  | Propojení hydromasáže |  | 3490 | 1 | 3490
; | Ohřev vody
|  | Tepelné čerpadlo Poolex Silverline Full Inverter 70 | Plně invertní tepelné čerpadlo za nejlepší cenu Díky vysokofrekvenčnímu kompresoru a variabilnímu ventilátoru je toto tepelné čerpadlo jedním z nejúčinnějších na trhu, ale také jedním z nejtišších. Jeho výměník Twisted Tech © s kroucenou titanovou cívkou zaručuje, že ohřev vody v bazénu je ještě rychlejší. | 22900 | 1 | 22900
|  | Tepelné čerpadlo Poolex Silverline Full inverter 90 | Plně invertní tepelné čerpadlo za nejlepší cenu Díky vysokofrekvenčnímu kompresoru a variabilnímu ventilátoru je toto tepelné čerpadlo jedním z nejúčinnějších na trhu, ale také jedním z nejtišších. Jeho výměník Twisted Tech © s kroucenou titanovou cívkou zaručuje, že ohřev vody v bazénu je ještě rychlejší. | 30900 | 1 | 30900
|  | Třícestná regulace pro: Solinátor tepelné čerpadlo |  | 3267 | 1 | 3267
Ostatní
|  | Robotické vysavače | cena na dotaz | 46000 | 1 | 46000
|  | Automatické ovládání Vario | K automatickému ovládání F1SP3AT lze připojit: Jednofázovou filtraci (230V) Světlo Tepelné čerpadlo Solinátor VA SALT nebo jiné ON/OFF zařízení pro úpravu vody bez vlastního měření (ON/OFF solnička bez sond, UV lampa apod.) Protiproud (3f) | 16500 | 1 | 16500
Elektroinstalace není součástí dodávky a musí být provedena dle norem a může být provedena pouze pouze autorizovaným odborníkem.
|  | Poloautomatický membránový vysavač AUTOBOT |  | 3700 | 1 | 3700
|  | Automatický dávkovač chemie – 2,5 kg (On-Line) | Zásobník na chlólové tablety | 2600 | 1 | 2600
|  | Jímka pro instalaci bazénové technologie ( cena zahrnuje montáž +fitinky a trubky) | 100 x 72 x 80 výška | 10900 | 1 | 10900
|  |  | 135 x 100 x 93 výška | 14900 | 1 | 14900
|  | Bezpečnostní ponorné čerpadlo | Jímka může být ohrožena zaplavením technologie - ponorné čerpadlo je pomocníkem ---odčerpá také vodu při vypoutění vody z filtrace. | 2500 | 1 | 2500
| Doprava |  | cena za dopravu km / vzdálenost platba pouze dovoz | 15 | 100 | 1500
| Příslušenství celkem |  |  |  |  | 313134